**1 ENERENT**

**1.1 COOLSPLIT MSG - Mobile Splitgeräte 4 - 7 kW**

**1.1.1 COOLSPLIT MSG 7 kW - Mobile Splitgeräte**



**COOLSPLIT MSG 7 - Mobile Split-Klimageräte mit einer Leistung bis 7 kW**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Split-Klimagerätes auf Mietbasis zur Kühlung von größeren Räumen (z.B. einzelne Arbeitsbereiche, Maschinen, etc.) und zur EDV-Kühlung. Mobiles Split-Klimagerät mit geschlossenem Kältekreislauf bestehend aus Innen- und Außeneinheit. Flexible Verbindungsleitung ca. 10 m am Wärmetauscher.

Abtransport des mobilen Split-Klimagerätes nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**Typ: COOLSPLIT MSG 7 - Mobiles Split-Klimagerät bis 7 kW**

Kälteleistung: 6,7 kW

Abmessungen Inneneinheit (L x B x H): 815 x 360 x 1.030 mm

Abmessungen Ausseneinheit (L x B x H): 582 x 360 x 460 mm

Gewicht Inneneinheit: 86 kg

Gewicht Ausseneinheit: 16,5 kg

Kältemittel: R407C

Verdichter: Rollkolben

Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit: bis zu 30 m

Förderhöhe Kühlwasser: max. 4 m

Förderhöhe Kondensat: max. 1 m

Elektrische Leistungsaufnahme: 2,7 kW

Stromaufnahme: 12 A

Elektrische Einspeisung: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Elektrischer Anschluss: Schuko-Stecker

Schalldruckpegel in 3 m (Inneneinheit): 49 db (A)

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den Kühlbetrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Satz Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit Länge 10 m.

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Kälte / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition mit Hebebühne, pauschal

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition mit Hebebühne, pauschal

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |