**1 ENERENT**

**1.1 MLE Mobile Lufterhitzer 20 - 50 kW**

**1.1.1 HOTAIR MLE 100 kW - Mobile Lufterhitzer**



**HOTAIR MLE 100 - Mobile Lufterhitzer mit einer Leistung von 90,1 kW**

Lieferung eines mobilen Lufterhitzers mit einer Wärmeleistung von 90,1 kW auf Mietbasis. Speziell zur Baubeheizung und zur Beheizung von Lager – und Industriehallen. Ergänzend zu einer mobilen Heizzentrale oder zum Anschluss an ein stationäres Heizsystem

Aufbau und Abbau, Verpacken für den Abtransport durch die Spedition durch Auftragnehmer

Abtransport des mobilen Lufterhitzers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Reinigung.

**Technische Daten**

**Typ: HOTAIR MLE 100 - Mobile Lufterhitzer 100 kW**

Wärmeleistung: 90,1 kW

Ausführung: 230 V

Abmessungen (L x B x H): 1.250 x 500 x 1.100 mm

Gewicht: 75 kg

Luftvolumenstrom: 7.960 m³/h

Medium: Heizwasser 90°C / 70°C

Leistungsaufnahme: 740 W

Wurfweite: 32 m

Stromaufnahme: 3,30 A

Stromanschluss (25 m): 230 V / 16 A

Schalldruckpegel: 61 dB (A)

Temperaturregelung: über Thermostat

Anschluss VL/RL: Storz C

Optional Schläuche (2x10 m):Storz C 2‘‘

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung 100 kW Mietzeit bis ........ Tag/Monate

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschluss und Inbetriebnahme

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Lieferung / Abholung durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen ein Satz VL / RL je 10 m, pauschal

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen je Satz VL / RL um 10 m, pauschal

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschlusskabel für Lüftungszentrale bis 25 m (optional) pauschal

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |