**1 ENERENT**

**1.1 HOTBOY MEZ - Mobile Elektroheizzentrale 21 - 36 kW**

**1.1.1 HOTBOY Standard 36 - Mobile Elektroheizzentrale**



**HOTBOY - Mobile Elektroheizzentrale mit einer Leistung von 36 kW**

Lieferung einer mobilen Elektroheizzentrale mit einer Wärmeleistung von 36 kW auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizwasser mit einer Temperatur von max. 85° C. Anschluss der mobilen Elektroheizzentrale an das bestehende Wärmenetz mittels passender zugehöriger Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Abtransport der mobilen Elektroheizzentrale nach Beendigung der Mietzeit.

**Technische Daten**

**Typ: HOTBOY MEZ 36 - Mobile Elektroheizzentrale 36 kW**

Abmessungen (L x B x H): 650 x 550 x 1.150 mm

Gesamtgewicht: ca. 65 kg

Leistungsbereich: 36 kW

Stromanschluss: 400 V / 63 A

Estrichfläche: 250 m²

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Heizbetrieb:

Vermietung 36 kW Mietzeit / Tag

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Verbindungsleitung 2 Stück 1" (Storz - D / 31 mm) à 10 m / pauschal

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Elektrokabel für Heizzentrale 400 V / 63 A bis 25 m / Tag

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Antransport bis 12:00 Uhr - Spedition mit Hebebühne

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Abtransport - Spedition mit Hebebühne

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |