**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHCO2500 | 2.500 kW Heizcontainer**

Die mobile Heizzentrale ERHCO2500 im Stahl-Technik-Container fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 2500 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine externe Öltankanlage mit bis zu 40.000 Litern Tankvolumen.  
  
Über die ENERENT smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizcontainer (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHCO2500M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHCO2500M-T30 |
| Zubehör (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL10010F Anbindeleitung ED, VL/RL, DN100, 10 m | ERZVL10010FM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD450 Abgasschalldämpfer DN450, 2500 kW | ERZSD450M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK6310CE Kabel 400 V/63 A, 10 m | ERZEK6310CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK6320CE Kabel 400 V/63 A, 20 m | ERZEK6320CEM-T7 |
| Tagesmiete ERZTA5000 Öltankbehälter 5000 L | ERZTA5000M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen ERZTA5000 Öltankbehälter 5000 L | ERZTA5000M-T30 |
| Tagesmiete ERZTA10000 Öltankbehälter 10.000 L | ERZTA10000M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen ERZTA10000 Öltankbehälter 10.000 L | ERZTA10000M-T30 |
| Tagesmiete ERZTA20000 Öltankbehälter 20.000 L | ERZTA20000M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen ERZTA20000 Öltankbehälter 20.000 L | ERZTA20000M-T30 |
| Tagesmiete ERZTA40000 Öltankbehälter 40.000 L | ERZTA40000M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen ERZTA40000 Öltankbehälter 40.000 L | ERZTA40000M-T30 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |