**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO100 | 100 kW Heizmobile**

ENERENT Heizmobil ERHMO100 – 100 kW mobile Heizzentrale  
  
Das Heizmobil ERHMO100 – ehemals Easyheat 100 – ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 100 kW Heizleistung. Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Durch den patentierten Faltmechanismus wird die mobile Heizung mit wenigen Handgriffen zum vollwertigen Anhänger und ist schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Eine Status-Fernüberwachung ist bequem über die ENERENT-smart-App möglich.  
  
Technische Ausstattung  
  
  
 Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen  
 Öl-Blaubrenner  
 Interne Öltankanlage mit 920 Litern Fassungsvermögen  
 Pumpengruppe mit Mischer – optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme  
 Integrierter Abgasschalldämpfer  
 Edelstahl-Abgaskamin  
 Flexible Faltschläuche für einfachen Anschluss  
 Sicherungstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828  
  
  
Das ERHMO100 ist die ideale Wahl für SHK-Fachbetriebe, Bauprojekte, Notheizungen oder zeitlich begrenzte Einsätze, bei denen eine sofort verfügbare und leistungsfähige Wärmequelle benötigt wird.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO100M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO100M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |