**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO100 | 100 kW Heizmobile**

ENERENT Heizmobil ERHMO100 – 100 kW mobile Heizzentrale  
  
Das Heizmobil ERHMO100 – ehemals Easyheat 100 – ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 100 kW Heizleistung. Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Durch den patentierten Faltmechanismus wird die mobile Heizung mit wenigen Handgriffen zum vollwertigen Anhänger und ist schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Eine Status-Fernüberwachung ist bequem über die ENERENT-smart-App möglich.  
  
Technische Ausstattung  
  
  
 Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen  
 Öl-Blaubrenner  
 Interne Öltankanlage mit 920 Litern Fassungsvermögen  
 Pumpengruppe mit Mischer – optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme  
 Integrierter Abgasschalldämpfer  
 Edelstahl-Abgaskamin  
 Flexible Faltschläuche für einfachen Anschluss  
 Sicherungstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828  
  
  
Das ERHMO100 ist die ideale Wahl für SHK-Fachbetriebe, Bauprojekte, Notheizungen oder zeitlich begrenzte Einsätze, bei denen eine sofort verfügbare und leistungsfähige Wärmequelle benötigt wird.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Heizmobil mit 100 kW Heizleistung ERHMO100 | ERHMO100V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |