**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO150 | 160 kW Heizmobile**

ENERENT Heizmobil ERHMO150 - 160 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger  
  
Das Heizmobil ERHMO150 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 160 kW Heizleistung, integriert in einem isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die ENERENT-smart-App ermöglicht eine bequeme Status-Fernüberwachung in Echtzeit.  
  
Ausstattung und technische Merkmale  
  
  
 Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen  
 Ölbrenner serienmäßig, Gasbrenner optional möglich  
 Pumpengruppe mit Mischer - optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme  
 Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin  
 Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse  
 Flexible Anschluss-Schläuche für einfache Montage  
 Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828  
 Sicherungsschellen für Storzverbindungen  
 Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)  
  
  
Das ERHMO150 ist die ideale Wahl für größere Heizprojekte, Notheizungen oder temporäre Einsätze, bei denen hohe Leistung und schnelle Verfügbarkeit gefragt sind.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO150M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO150M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD200 Abgasschalldämpfer DN200, 160 kW | ERZSD200M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSOST Anbausatz Stellmotor | ERZSOSTM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |