**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO150 | 160 kW Heizmobile**

ENERENT Heizmobil ERHMO150 - 160 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger  
  
Das Heizmobil ERHMO150 ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 160 kW Heizleistung, integriert in einem isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die ENERENT-smart-App ermöglicht eine bequeme Status-Fernüberwachung in Echtzeit.  
  
Ausstattung und technische Merkmale  
  
  
 Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen  
 Ölbrenner serienmäßig, Gasbrenner optional möglich  
 Pumpengruppe mit Mischer - optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme  
 Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin  
 Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse  
 Flexible Anschluss-Schläuche für einfache Montage  
 Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828  
 Sicherungsschellen für Storzverbindungen  
 Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)  
  
  
Das ERHMO150 ist die ideale Wahl für größere Heizprojekte, Notheizungen oder temporäre Einsätze, bei denen hohe Leistung und schnelle Verfügbarkeit gefragt sind.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Heizmobil Kofferanhänger mit 150 kW ERHMO150 | ERHMO150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Abgasschalldämpfer DN200 ERZSD200 | ERZSD200V |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |