**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO300 | 300 kW Heizmobile**

ENERENT Heizmobil ERHMO300 – 320 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger  
  
Mobile Heizlösung mit hoher Leistung  
  
Das Heizmobil ERHMO300 ist eine voll funktionsfähige, mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 320 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die integrierte ENERENT-smart-App ermöglicht eine einfache Fernüberwachung des Systemstatus in Echtzeit.  
  
Technische Merkmale und Ausstattung  
  
  
 Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen  
 Ölbrenner bzw. optional Gasbrenner möglich  
 Pumpengruppe mit Mischer  
 Optionales Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme  
 Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin  
 Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse  
 Flexible Schlauchverbindungen für schnellen Anschluss  
 Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828  
 Sicherungsschellen für Storzverbindungen  
 Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)  
  
  
Vielseitig einsetzbar  
  
Das Heizmobil ERHMO300 eignet sich hervorragend für:  
  
  
 Notheizungen bei Heizungsausfällen  
 Temporäre Wärmeversorgung bei Sanierungen und Baustellen  
 Estrichtrocknung und witterungsgeführte Heizprozesse  
 Wärmebereitstellung bei Events oder temporären Einrichtungen

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO300M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO300M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD250 Abgasschalldämpfer DN250, 320 kW | ERZSD250M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSOST Anbausatz Stellmotor | ERZSOSTM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |