Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO300 | 300 kW Heizmobile

ENERENT Heizmobil ERHMO300 – 320 kW mobile Heizzentrale im Kofferanhänger

        Mobile Heizlösung mit hoher Leistung

        Das Heizmobil ERHMO300 ist eine voll funktionsfähige, mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferanhänger mit 320 kW Heizleistung. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die integrierte ENERENT-smart-App ermöglicht eine einfache Fernüberwachung des Systemstatus in Echtzeit.

        Technische Merkmale und Ausstattung

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Ölbrenner bzw. optional Gasbrenner möglich

        Pumpengruppe mit Mischer

        Optionales Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme

        Doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin

        Frostschutzsicherung durch elektrisches Heizgebläse

        Flexible Schlauchverbindungen für schnellen Anschluss

        Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828

        Sicherungsschellen für Storzverbindungen

        Inklusive Verlängerungskabel (Schuko)

        
        Vielseitig einsetzbar

        Das Heizmobil ERHMO300 eignet sich hervorragend für:

        
        
        Notheizungen bei Heizungsausfällen

        Temporäre Wärmeversorgung bei Sanierungen und Baustellen

        Estrichtrocknung und witterungsgeführte Heizprozesse

        Wärmebereitstellung bei Events oder temporären Einrichtungen

| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Heizmobil-Kofferanhänger 300 kW ERHMO300 | ERHMO300V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Abgasschalldämpfer DN250 Abgasschalldämpfer DN250, 300 kW | ERZSD250V |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |