**Ausschreibungstext**

**ENERENT ERHMO550 | 550 kW Heizmobile**

ENERENT ERHMO550 - 550 kW mobile Heizzentrale für maximale Flexibilität  
  
Leistungsstarke Wärmeversorgung für große Objekte  
  
Die mobile Heizzentrale ERHMO550 von ENERENT bietet eine zuverlässige Wärmeversorgung in der 550-kW-Klasse. Damit eignet sie sich perfekt für Gewerbe, Industrie, Wohnanlagen oder Events, bei denen eine leistungsstarke, temporäre Heizlösung benötigt wird. Dank der Möglichkeit, sie mit Flüssiggas zu betreiben, reduziert sie den CO2-Ausstoß erheblich und stellt eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen dar.  
  
Vollausgestattet für maximale Effizienz  
  
Die ENERENT ERHMO550 ist mit modernster Heiztechnik ausgestattet und enthält alle notwendigen Komponenten für einen sofortigen und effizienten Betrieb:  
  
  
 Heizwasser- und Brauchwarmwassererzeugung  
 Integrierte Umwälzpumpen  
 Ausdehnungsgefäß  
 Tankanlage für Heizöl oder Flüssiggas  
 Schaltschrank-Bedienung im Anlageninneren  
  
  
Einsatzbereiche der ERHMO550 Heizzentrale  
  
Die mobile Heizzentrale ERHMO550 ist optimal geeignet für:  
  
  
 Sanierungen und Modernisierungen großer Gebäude  
 Heizungsausfälle und Notfälle  
 Gewerbe undamp; Industrie, z. B. Produktionsstätten oder Lagerhallen  
 Veranstaltungen undamp; temporäre Bauten  
  
  
Vorteile der ENERENT ERHMO550 Heizzentrale  
  
  
 Hohe Leistung mit 550 kW Heizkraft  
 Flüssiggasbetrieb möglich zur CO2-Reduktion  
 Vollintegrierte Technik für reibungslosen Betrieb  
 Kompakte Bauweise für flexible Aufstellung  
 Einfache Steuerung über Schaltschrank  
  
  
Schnelle Lieferung und sofort betriebsbereit  
  
Die ENERENT ERHMO550 wird innerhalb kürzester Zeit geliefert und ist sofort einsatzbereit. Vermeiden Sie längere Ausfallzeiten und setzen Sie auf eine zuverlässige, leistungsstarke Heizzentrale für jede Anforderung.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Mobile Heizzentrale 550 kW ERHMO550 | ERHMO550V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE | ERZEK1610CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE | ERZEK1620CEV |
| Abgasschalldämpfer 600-1000 kW, DN300 ERZSD300 | ERZSD300V |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |