Ausschreibungstext

ENERENT ERHMO60 | 70 kW Heizmobile

Heizmobil ERHMO60 - 70 kW mobile Heizzentrale mit klappbarem Fahrwerk

        Das Heizmobil ERHMO60 - vormals bekannt als Easyheat 70 - ist eine kompakte, voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit 70 kW Heizleistung. Mit wenigen Handgriffen wird das Gerät vom Anhängerbetrieb zur stationären Heizzentrale umgewandelt. Die Deichsel ist einklappbar, und der patentierte Hubmechanismus ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausfahren der Räder. Für den Transport ist die Einheit einfach mit Gabelstapler oder Hubwagen bewegbar. Eine Status-Fernüberwachung ist via ENERENT-smart-App möglich.

        Technische Ausstattung

        
        
        Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen

        Integrierte Öltankanlage mit 750 Litern Fassungsvermögen

        Pumpengruppe mit Mischer inklusive Regelung für Estrichaufheizprogramme

        Optional witterungsgeführte Regelung

        Integrierter Abgasschalldämpfer

        Edelstahl-Abgaskamin

        Flexible Faltschläuche für schnellen Anschluss

        Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß DIN EN 12828

| Heizmobile (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Heizmobil mit 70 kW Heizleistung ERHMO60 | ERHMO60V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN32, 20 m ERZVL3220SC | ERZVL3220SCV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen, Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |