Ausschreibungstext

ENERENT ERWLW100 | 100 kW Kaltwassersätze ab 25 bis 550 kW

ENERENT ERWLW100 – 100 kW Mobile Wärmepumpe für Heizen undamp; Kühlen

        Effiziente Heiz- undamp; Kühltechnologie für flexible Anwendungen

        Die ENERENT ERWLW100 ist eine leistungsstarke mobile Wärmepumpe mit 100 kW Heiz- und Kühlleistung, die flexibel als Heiz- oder Kühlsystem eingesetzt werden kann. Dank der reversiblen Technologie passt sie sich optimal an den jeweiligen Bedarf an und sorgt für eine zuverlässige Temperaturkontrolle - auf Knopfdruck!

        Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen

        Die Wärmepumpe ERWLW100 eignet sich ideal für Notheizungen, Prozesswärme, Klimatisierung und temporäre Heizlösungen. Sie entzieht der Umgebung Wärme und gibt sie gezielt an den gewünschten Raum oder Prozess ab. 100 % elektrisch betrieben, arbeitet sie energieeffizient und reduziert den CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.

        Vorteile der ENERENT Wärmepumpe ERWLW100

        
        
        Heizen undamp; Kühlen in einem Gerät: Reversible Funktion für maximale Flexibilität

        Umweltfreundlich undamp; energieeffizient: Strombetrieb mit reduziertem CO2-Ausstoß

        Plug undamp; Play Installation: Schnell aufgestellt undamp; sofort betriebsbereit

        Flexibel undamp; mobil: Ideal für kurzfristige oder temporäre Einsätze

        Notheizung undamp; Notkühlung: Perfekte Lösung bei Heizungsausfällen oder Klimatisierungsbedarf

        
        Typische Einsatzgebiete für Miet-Wärmepumpen

        
        
        Überbrückung von Heizungsausfällen: Schnell verfügbare Wärme bei Ausfällen oder Sanierungen

        Industrielle Prozesskühlung undamp; -heizung: Konstante Temperaturen für Produktionsprozesse

        Eventklimatisierung: Effiziente Temperaturkontrolle für Zelte undamp; Großveranstaltungen

        Bauheizung: Zuverlässige Wärme für Neubauten undamp; Sanierungen

        Gewerbe undamp; Lagerhallen: Flexible Lösung für saisonale Temperaturanpassungen

        
        Nachhaltige Wärmepumpentechnologie für maximale Effizienz

        Mit der ENERENT ERWLW100 setzen Sie auf eine hochmoderne, energieeffiziente und umweltfreundliche Heiz- und Kühllösung. Sie bietet maximale Flexibilität, lässt sich einfach installieren und ist ideal für temporäre oder Notfall-Einsätze. Eine zukunftssichere Wahl für nachhaltige Wärme- und Kältetechnik.

Mietkonditionen:

| Kaltwassersätze ab 25 bis 550 kW (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERWLW100 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK12510C Kabel 125A 400V 10m CEE 5-polig | ERZEK12510CM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |