Ausschreibungstext

ENERENT ERZWT1000 | 1.000 kW Wärmetauscher

Der ENERENT ERZWT1000 ist ein kompakter und voll funktions­fähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der ENERENT ERZWT1000 sehr schnell einsatzbereit.

        Der ENERENT ERZWT1000 verfügt über ein Strangregulierventil, 
um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen.
Der Plattenwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energie­zentralen. Der ERZWT1000 ist für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

        • Kompakte Bauweise
• Auch für Außenaufstellung geeignet
• Verschiedene Druckbereiche/Medien
• Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

- Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Wärmetauscher (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZWT1000M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZWT1000M-T30 |
| Zubehör (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete ERZPU150 Umwälzpumpe | ERZPU150M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen ERZPU150 Umwälzpumpe | ERZPU150M-T30 |
| Service | Artikel-Nr. |